ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

генерального плана МО «Краснополянский сельсовет»

| Заказчик: | Администрация МО Новосергиевский район |
| --- | --- |
| Контракт: | № 2012.159320 от 05.12.2012г. |
| Исполнитель: | ООО «ГЕОГРАД» |
| Шифр: | ОГК-173-ГП-ПЗиЗ-2012 |

Орск ● 2013

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка (текстовая)

Графические материалы (карты)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка (текстовая)

Графические материалы (карты)

Генеральный план состоит из 2-х частей: «Положения о территориальном планировании», «Материалы по обоснованию проекта».

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных. Цифровое описание и отображение объектов на картах выполнено согласно Приложения к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Работа выполнена коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор ООО «ГЕОГРАД» | Орехов В.А. |
| --- | --- |
| Директор УГП | Андреева Н.В. |
| Главный градостроитель проекта | Суербаева Г.Ф. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Дизайнер проекта | Придвижкина М.А. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Инженер | Савинкова А.В. |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта границ МО Краснополянский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:25000 |
| 2. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в населенных пунктах МО Краснополянский сельсовет | 1:5 000 |
| 3. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в МО Краснополянский сельсовет | 1:25 000 |
| 4. | Карта зон с особыми условиями использования территории и территории, территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах МО Краснополянский сельсовет. | 1:25000 |
| 5. | Карта зон с особыми условиями использования территории и территории, территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в населенных пунктов МО Краснополянский сельсовет. | 1:5 000 |
| 6. | Схема комплексной оценки территории |  |

Оглавление

Введение	6

1.	Сведения о планах  программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования Краснополянский  сельсовет.	8

1.	Анализ  использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.	14

2.1 Общие сведения о поселении	14

2.2 Особенности экономико-географического положения.	16

2.3 Природные условия	17

2.3.1  Климат	17

2.3.2  Гидрология	18

2.3.3  Почвы	19

2.3.4  Ландшафт и растительность	19

2.3.5  Полезные ископаемые	20

2.4  Территориальные ресурсы  Краснополянского сельсовета	21

2.5  Зоны с особыми условиями использования территории.	24

2.6  Экономика МО Краснополянский сельсовет.	32

2.7 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.	34

2.8  Жилищный фонд и жилищное строительство.	39

2.9  Социальная сфера. Проблемы и направления развития.	41

2.10  Планировочная организация территории.	46

2.10.1  Современная градостроительная ситуация.	46

2.11  Транспортная инфраструктура.	74

2.12	Инженерная защита и подготовка территории.	77

2.13	Инженерная  инфраструктура.	78

2.14	Охрана окружающей среды.	87

2.16  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Краснополянский сельсовет» Новосергиевского района подготовлен по заданию администрации Новосергиевского района, на основании муниципального контракта №   2012.159320   от  05.12.2012г.

Генеральный план является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Краснополянский сельсовет»  являются:

- отсутствие документов территориального планирования на долгосрочный период;

- введение закона Оренбургской области от 16 февраля 2005г. № 1906/314-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области» и установление границ образованных муниципальных образований в составе МО Новосергиевский район;

- новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- необходимость осуществления согласованной подготовки документов территориального планирования Оренбургской области, Новосергиевского района и МО ««Краснополянский сельсовет», с учетом взаимных интересов сопредельных территорий в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный план утверждается на следующие сроки:

- расчетный срок до 2033 года

- период градостроительного прогноза до 2050 года.

Задачи генерального плана МО «Краснополянский сельсовет»

- установление границ населенных пунктов пос. Красная поляна, пос. Ростошь, пос. Степной Маяк Краснополянского сельсовета;

- функциональное зонирование территории Краснополянского сельсовета;

- размещение объектов местного значения.

Генеральный план содержит:

- Положение о территориальном планировании.

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

- Карту функциональных зон поселения.

К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Настоящий генеральный план выполнен с использованием данных и обоснований, представленных в следующих работах:

- Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области.

- Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная  ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга.

- Стратегия социально- экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года.

- Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2012 году.

- Паспорт безопасности Новосергиевский район 2010г.

- Сведения о современном состоянии и использовании территории поселения, предоставленные администрацией Краснополянского сельсовета и администрацией Новосергиевского района.

Также в работе использованы сведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) официального сайта Министерства регионального развития Российской Федерации, сведения с портала Правительства Оренбургской области «Оренбуржье», сведения Федеральной службы государственной статистики (база данных показателей муниципальных образований).

# Сведения о планах  программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования Краснополянский  сельсовет.

Приоритетные национальные проекты Российской федерации, реализуемые на территории Новосергиевского района:

- «Развитие АПК»

Цель программы: устойчивое развитие территории, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности производимой в Новосергиевском районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и  модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития  приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Реализация мероприятий Программы осуществляет на основе Соглашении, заключенного Министерством сельского хозяйства Оренбургской области и администрацией МО «Новосергиевский район», которое предусматривает взаимные обязательства  по софинансированию  мероприятий за счет средств федерального и областного бюджета и привлеченных внебюджетных средств, а также выполнение показателей программных мероприятий.

Основные мероприятия реализации программы:

- Устойчивое развитие сельских территорий.

- Ввод  и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов.

- Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

- газификации домов (квартир) сетевым газом.

- Созданию общих условий функционирования сельского хозяйства.

- Предотвращение выбытия  из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.

- Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от  ветровой эрозии и опустынивания.

- Внесение минеральных удобрений.

- Использование органом управления агропромышленным комплексом муниципального образования функциональных  возможностей, предоставляемых системой  информационного обеспечения.

- Повышение квалификации руководителей предприятий АПК.

- Развитие приоритетных  подотраслей сельского хозяйства.

- Производство скота и птицы.

- Производство молока.

- Увеличение поголовья коров мясного направления.

- Маточное  поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах.

- Засев элитными семенами.

- Посев зернобобовых культур по интенсивным технологиям.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий.

- Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

- Субсидирование краткосрочными кредитами.

- Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых).

- Страхование посевных площадей.

- Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции.

- «Здоровье»

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» можно выделить три основных направления: повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Направления развития:

- развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование  профилактики заболеваний (муниципальные поликлиники, участковые больницы);

- Осуществление денежных выплат специалистам участковой службы, медицинскому персоналу ФАПов, сотрудникам скорой медицинской помощи;

- Мероприятия по созданию  необходимых условий реализации профилактических программ на этапе первичной медицинской помощи, подготовка и переподготовка врачей;

- Совершенствование профилактики заболеваний;

- Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения.

- «Образование»

В 2012 году реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в регионе планируется по следующим направлениям:

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

- Развитие дистанционного образования детей-инвалидов.

- Поощрение лучших учителей.

- Государственная поддержка талантливой молодежи.

- Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.

- Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.

- Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.

- Обеспечение доступности дошкольного образования. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования.

- Сохранение и укрепление здоровья школьников.

- «Доступное и комфортное жилье гражданам России»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050

Основные направления реализации проекта:

1. Стимулирование развития жилищного строительства;

2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

4. Повышение качества коммунальной инфраструктуры.

- «Социальное развитие села до 2012 года»

Основные направления реализации проекта:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов;

- социальные выплаты.

Областные целевые программы, реализуемые на территории Новосергиевского района:

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 г.»

- Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011–2015 годах»

- Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011–2015 годах»

- Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах»

- Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах»

- Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011–2015 годах»

- Подпрограмма «Меры по реализации демографической политики на территории Оренбургской области»

- Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2012–2016 годы»

- Областная целевая программа "Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области" на 2011-2015 годы

- Областная целевая программа «Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области» на 2011-2014 годы

- «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области» на 2012–2016 годы

- Областная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы

- Областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах»

- Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

- Областная целевая программа «Отходы» на 2011-2016 годы

- Областная целевая программа «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области» на 2012–2016 годы

- Областная целевая программа «развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2013–2020 годы

- Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы»

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области на 2010-2015 годы»

- Областная целевая программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов Оренбургской области» на 2011-2013 годы

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы»

- Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области на 2011-2013 годы»

- Областная целевая программа «Строительство обходов городов и населенных пунктов Оренбургской области на 2012-2020 годы»

- Областная целевая программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010-2020 годы»

- Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы»

Районные целевые программы, реализуемые на территории Новосергиевского района:

- «Программа по улучшению условий и охраны труда на территории Новосергиевского района на 2009-2012 годы»

- Программа «Развитие образования муниципального образования  «Новосергиевский район Оренбургской области на 2011-2013 гг.»

- «Районная целевая программа социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Забота» на 2011- 2013 годы»

Реализуемые районные программы не предусматривают строительство объектов местного значения.

# Анализ  использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

# 2.1 Общие сведения о поселении

Рисунок 1 - Расположение поселения в системе Оренбургской области.

Краснополянский сельсовет – это сельское поселение,  расположенное на территории Новосергиевского района Оренбургской области.

Численность населения МО (на 01.01.2012) –  498 чел.

Площадь территории МО – 14036 га.

Плотность населения Краснополянского сельсовета – 4,1 чел/км2

Административный центр Краснополянского сельсовета – поселок Красная поляна.

Согласно закона Оренбургской области от 29.08.2008 года «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», в состав поселения входят три населенных пункта:

| № п/п | наименование | Площадь территории градостроительного использования*, га | Численность населения на конец 2012г, Чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пос. Красная поляна | 213,2 | 498 |
| 2. | Пос. Ростошь | 26,5 | 73 |
| 3. | Пос. Степной Маяк | 10,8 | 14 |

*- площадь определена картографическими измерениями.

Краснополянский сельсовет организован в 1958 году из поселков Красная Поляна, Ростошь, Байский, Степной маяк.

Поселок Красная Поляна образован в 1903 году

Поселок Ростошь образован в 1903 году

Поселок Степной маяк образован в 1897 году.

## 2.2 Особенности экономико-географического положения.

Муниципальное образование «Краснополянский сельсовет» находится на территории Новосергиевского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской федерации (Закон Оренбургской области "Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав" от 15 сентября 2008 года N 2367/495-IV-ОЗ).

Краснополянский сельсовет расположен в центральной части  Оренбургской области, в северо-западной части Новосергиевского района.  Граничит на севере и северо-западе с Гамалеевским  сельсоветом Сорочинского района, на востоке с Хуторским сельсоветом на юге с Новосергиевским поссоветом, с западной Барабановским сельсоветом Новосергиевского района.

Расстояние от пос. Красная поляна до областного центра города Оренбург 125 км, до районного центра поселка Новосергиевка - 15 км.

По территории Новосергиевского района проходит Южно-Уральская ветка железной дороги сообщением Оренбург-Самара, ближайшая ж.д. станция расположена в пос. Новосергиевка.

Автомобильное сообщение осуществляется по дороге регионального значения Новосергиевка – Шарлык, которая является ответвлением от трассы федерального значения Самара – Оренбург. Расстояние от неё до поселка Красная Поляна 5 км, до поселка Ростошь 1 км, до поселка Степной Маяк 3,8 км.

Ближайший аэропорт «Центральный» находится в городе Оренбурге в полуторачасовой доступности.

Плотность населения сельсовета, составляющая 4,1 чел/км2 ниже среднего показателя плотности по области (7,3 чел/км2). Сельсовет малонаселенный.

Основная отрасль экономики поселения – сельское хозяйство, специализация – зерноводство, животноводство.

Особенность экономического положения Краснополянского сельсовета в том, что на территории сельсовета, расположены два государственных бюджетных  учреждения здравоохранения санаторий «Степной Маяк», площадь – 22,6 га и «Красная поляна» площадь 17,5 га, (находятся на балансе министерства здравоохранения области) специализация – лечение туберкулеза легких. Дата основания санаториев совпадает с датой основания одноименных поселков.

При лечении в санаториях применяются антибактериальная терапия, кумысолечение, климатолечение, витаминотерапия. Лечение даёт положительные результаты. После прохождения  курса лечения состояние больных значительно улучшается. Ежегодно курс лечения от туберкулёза в обоих санаториях проходят около 1500 человек.

Эти учреждения можно назвать градообразующими, в 2012 году здесь трудилось около 200 человек местного населения.

## 2.3 Природные условия

### 2.3.1  Климат

Краснополянский сельсовет расположен в степной зоне в центре Евразии, климат здесь резко континентальный. Лето жаркое, знойное с недостаточным увлажнением с частыми и сильными суховеями. Зима холодная с морозами и частыми метелями.

Температура воздуха: годовая 4,5°; средняя января (- 15°); средняя июля +21,5°. Среднегодовые показатель температуры увеличиваются с севера на юг от +3 до +4°С. Абсолютный минимум температур (- 44°), абсолютный максимум +42,0°.

Продолжительность безморозного периода около 145 дней, устойчивых морозов - 121 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм, за теплый период 221 - мм, за холодный - 113 мм. Летние осадки имеют ливневый характер.

Относительная влажность воздуха: за год 65%, за холодный период - 73%, за теплый - 58%.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй - начале третьей декады ноября, разрушается в первой - второй декаде апреля. Продолжительность снежного покрова 139-140 дней.

Средняя скорость ветра 3,5 м/ сек. Преобладают ветры восточных направлений. В июне-июле часто повторяются пыльные бури.

Климатические условия в целом являются ограниченно благоприятными для сельского хозяйства. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо орошение.

Строительно-климатические условия (суровая зима, частая повторяемость сильных ветров и пр.) обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений, увеличенную продолжительность отопительного периода.

При градостроительном освоении территории следует учитывать следующие физико-гигиенические требования: умеренную защиту от переохлаждения в зимний период и от перегрева - в теплый, умеренную ветро- и солнцезащиту.

В целом по району строительно-климатические условия ограниченно благоприятны, физиолого-климатические - благоприятны для гражданского и промышленного строительства.

В зависимости от метеоусловий, способствующих концентрации вредных примесей в приземном слое, территория района относится к зоне умеренного загрязнения воздуха.

Продолжительность благоприятного периода для организации летних видов отдыха - 107 дней, для организации зимних видов отдыха -120 дней.

### 2.3.2  Гидрология

По территории Краснополянского сельсовета протекают три речки: Солдатка, Казачка и Кувай, являющиеся притоками реки Самара.

Питание рек смешанное, преимущественно снеговое, что вызывает весеннее половодье с апреля. Затем половодье сменяется медленным спадом воды в реках в течение двух месяцев, и наступает мелководная устойчивая межень. Бывают кратковременные подъёмы воды в реках из-за летних и осенних дождей. Во время весеннего половодья подтопления жилых домов в последние 100 лет не наблюдалось.

Зимой реки покрываются ледяным покровом, устойчивым до 130 -140 дней. Вскрытие льда происходит с 6-15 апреля. В период весеннего половодья проходит 65-86% годового стока, в летне-осенний период - 11-30%, в зимний - 2,5-4,5%.

### 2.3.3  Почвы

Территория Краснополянского сельсовета расположена в зоне южных черноземов. Широкое распространение на территории района получили черноземы южные средне- и маломощные, на юге района обычны солонцы. В поймах рек получили распространение аллювиальные насыщенные дерновые и луговые почвы.

Типы и подтипы почв.

### 2.3.4  Ландшафт и растительность

Территория Краснополянского сельсовета расположена в степной зоне, в зоне разнотравно-ковыльных и типчаково-ковыльных степей.

Ландшафт поселения  состоит из крутосклонных холмов и разделяющих их степных, кустарниковых и облесенных балок.

Самое приметное место в ландшафте этой части района занимает урочище Степной Маяк (гора Царский Дар с отметкой 334,4 м). Оно состоит из крутосклонных холмов и разделяющих их степных, кустарниковых и облесенных балок. Вершины холмов усеяны развалами крупных глыб дырчатых кварцитов и кварцитоконгломератов. Это "спроектированные" остатки отложений эоцена. Сами холмы сложены красноцветными песчаниками и аргиллитами нижнего триаса, высыпки которых видны на наиболее крутых склонах холмов.

Урочище Степной Маяк (в прошлом здесь находилась усадьба Царский Дар) с середины XIX века использовалось местным помещиком и хозяином кумысолечебницы для выпаса лошадей. Байрачные урочища состоят из дуба, осины с подлеском из малины обыкновенной, вишни степной, рябины обыкновенной. Для степного травостоя характерны ковыль лессинга, типчак, грудница шерстистая; разнотравье слагают полынь автрийская, зопник клубненосный, шалфей степной, тимьян маршалла, смолевка мелкоцветная, гвоздика андржиевского, остролодочник волосистый, прострел раскрытый, оносма простейшая, колокольчик сибирский. Характерны заросли кузьмичевой травы.

С учетом значительной площади урочища (349 га) и уникальности территории оно заслуживает статуса природного заказника.

Леса на территории сельсовета занимают 2192 га.

### 2.3.5  Полезные ископаемые

Разведанных полезных ископаемых на территории Краснополянского сельсовета нет.

## 2.4  Территориальные ресурсы  Краснополянского сельсовета

Границами разработки генерального плана являются административные границы  муниципального образования Краснополянский сельсовет Новосергиевского района, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области», принятый Законодательным собранием Оренбургской области от 16 февраля 2005г. N 1906/314-III-ОЗ.

В настоящее время информация об утвержденных границах  населенных пунктов Краснополянского сельсовета отсутствует, администрацией района не представлена. Основной задачей настоящего генерального плана является установление границ населенных пунктов, согласно статьи 84 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ.

По данным администрации Новосергиевского сельсовета ориентировочная  площадь поселения – 14036 га га, в том числе:

- площадь территории градостроительного использования – 250,5 га.

- сельхозугодий 11533 га.

- лесов всего 2192 га, в том числе  государственного лесного фонда на территории  сельсовета 1640 га, муниципальных 552 га.

Таблица 2.4-1

Распределение земель на территории Краснополянского сельсовета.

| № п.п. | Наименование земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории градостроительного использования в т.ч. | 250,5 | 1,8 % |
|  | пос. Красная поляна | 213,2 | - |
|  | Пос. Ростошь | 26,5 | - |
|  | Пос. Степной Маяк | 10,8 | - |
| 2. | Земли с/х назначения, в том числе: | 11533,0 | 82,2 % |
|  | пашни | 5073,0 | - |
|  | сенокосов | 137,0 | - |
|  | пастбища | 5471,0 | - |
| 3. | Земли ГЛФ | 1640,0 | 11,7 % |
| 4. | Земли водного фонда | - | - |
| 4. | Земли обороны, промышленности, транспорта и связи | - | - |
|  | Итого земель в границах МО | 14036,0 | 100 % |

Паевой земли на территории сельсовета нет. Сельхозпроизводителями, другими землепользователями  земли арендуются.

На основании вышеизложенного можно заключить, что сельскохозяйственное назначение использования земель является приоритетным направлением современного использования  территорий сельсовета, при этом направлением сельского хозяйства является  и содержание скота и растениеводство, т.к. доли пашен и пастбищ практически равны.

## 2.5  Зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

В составе материалов по обоснованию генерального плана Краснополянского сельсовета выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- санитарные, защитные и охранные зоны;

- водоохранные зоны.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты-схемы в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

2.5.1 Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории района, установлены в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

  - Обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

  - Организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По  своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации  объекта в штатном режиме.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В таблице 2.5 -1 указаны объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, обнаруженные на территории Краснополянского сельсовета.  Санитарно- защитные зоны таких объектов указаны, согласно классификатора СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 2.5-1

Перечень объектов, имеющих санитарно-защитную зону Краснополянского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Минимальный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник (земляная яма) | I | 1000 |
| 2 | Коневодческая ферма | IV | 100 |
| 3 | Цех производства кумыса | V | 50 |
| 4 | Сеносклад | V | 50 |
| 5 | МТМ (машино - тракторная мастерская) | IV | 100 |
| 6 | КФХ на 100 голов КРС | IV | 100 |
| 7 | Зерносклад | IV | 100 |
| 8 | Кладбище сельское | V | 50 |
| 9 | АЗС | V | 50 |

2.5.2 Водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти км в размере 100 метров;

- от пятидесяти км и более  в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Таблица 2.5-2

Перечень водотоков, расположенных на территории Краснополянского сельсовета, подлежащих региональному контролю (согласно Постановления Правительства Оренбургской области от 30.07.2008г. № 300-п)

| № п/п | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока | Протяжен- ность, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р. Кувай | Р. Самара | 1 | 64,0 | 200 |
| 2 | Руч. Казачка | Р. Самара | 1 | 14,0 | 100 |
| 3 | Р. Солдатка |  | 1 | 12,0 | 100 |
| 4 | Р. Ростошь | Р. Самара | - | 13,0 | 100 |
| 5 | Р. Маслянка | Р. Красная | - | 6,0 | 50 |

2.5.3  Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и водоводов определяются в соответствии со СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса (строгого режима)

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечания. 1. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно - защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

2.5.4  Особо охраняемые территории.

Особо охраняемые природные территории.

Согласно распоряжения  главы  администрации Оренбургской области от 21.05.1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области», в границах МО Краснополянский сельсовет расположены следующие особо охраняемые природные территории областного значения:

Таблица 2.5-3

Список памятников природы областного значения

| № п/п | Название | Площадь, га | Местонахождение | Тип памятника | Охранные меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урочище " Степной Маяк" (Царский Дар) | 216,0 | На западной окраине пос. Степной Маяк. Новосергиевское лесничество Новосергиевского лесхоза | Ландшафтно-ботанический | ФГУ «Новосергиевский лесхоз», директор Платонов Василий Николаевич, 461210 п.Новосергиевка, ул.Пролетарская, 51. Тел.9-13-53 |
| 2 | Урочище Атамановский родник | 5,2 | В 5 км к югу от пос,Красная Поляна. Новосергиевское лесничество | Гидрологи-ческий | ФГУ «Новосергиевский лесхоз», |

Атамановский родник – живописное место отдыха, родник бьет в вершине залесенного оврага.  Вода поступает из песчаных отложений нижнего триаса – водоносного комплекса, характерного для правобережья Самары. Окружающий Атамановский лес и остепненные опушки в оврагах имеют большую рекреационно- эстетическую ценность. (описание памятника выполнено по книги А.Чибилёва «Природное наследие Оренбургской области»)

Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области предоставлена карта-схема местоположения границ ООПТ, полученных в ходе выполнения работы «Составление и издание иллюстрированного кадастра природного наследия Оренбургской области», проведенной в рамках реализации программы воспроизводства минерально-сырьевой базы оренбургской области в 2007-2009 годах.

По данным администрации Новосергиевского района, ООПТ местного значения в границах  Краснополянский сельсовет отсутствуют.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

На территории памятника природы Степной Маяк запрещается:

- распашка территории;

- прогон   и выпас скота;

- изменение видового состава растительности;

- проведение несанкционированных горных разработок;

- рубка леса, кроме санитарной.

На территории памятника природы Атамановский родник запрещается:

- распашка территории;

- прогон   и выпас скота;

- изменение видового состава растительности;

- рубка леса, кроме санитарной;

- сенокошение;

- устройство палаточных городков в границах ООПТ;

- организация туристических стоянок, разведение костров в неотведенных для этого местах;

- отвод земельных участков под строительство.

Памятники археологии на территории Краснополянского  сельсовета отсутствуют.

## 2.6  Экономика МО Краснополянский сельсовет.

Основные направления деятельности, осуществляемой на территории Краснополянского сельсовета – это сельское хозяйство, обслуживание населения (социальные учреждения, торговое обслуживание, здравоохранение).

Сельское хозяйство

Предприятия сельского хозяйства:

- МУП «Красная Поляна»

Направление деятельности: животноводство.

В МУП «Красная Поляна» имеется поголовье  КРС в количестве 500 голов  в том числе:

- коров 160 голов;

лошадей в количестве 195 голов, в том числе:

- дойных кобыл  58 голов

- Личные подсобные хозяйства.

В личных подсобных хозяйствах жителей поселков сельсовета, по состоянию на 01.06.2012 года, имеется 311 голов КРС в том числе: 164 коровы, 203 свиньи, 83 овцы,70 коз, 25 лошадей.

Здравоохранение

На территории Краснополянского сельсовета расположены объекты здравоохранения областного значения:

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения санаторий "Степной маяк".

Это противотуберкулёзный санаторий, расположенный в 12 км от р.ц. с. Новосергиевка. Здравница рассчитана на 250 мест, работает только в летнее время.

Территория – 22,6 га.

- Государственное учреждение здравоохранения "Красная поляна" – противотуберкулёзный санаторий.

Территория – 17,5 га

При лечении в санаториях применяются антибактериальная терапия, кумысолечение, климатолечение, витаминотерапия. Лечение даёт положительные результаты. После прохождения  курса лечения состояние больных значительно улучшается. Ежегодно курс лечения от туберкулёза в обоих санаториях проходят около 1500 человек.

Занятость населения Краснополянского сельсовета.

Всего в сельсовете проживает 585 человек, в том числе

детей дошкольного возраста - 53 человека,

студентов и учащихся различных учебных заведений - 72 человека, пенсионеров - 127 человек.

Трудоспособная часть населения около 330 человек.

На 01.06.2012 года занято:

- в МУП «Красная Поляна» работало - 55 человек,

- в санатории «Красная Поляна» - 97 человек,

- в санатории «Степной Маяк» - 118 человек,

- в социальной сфере занято - 35 человек.

Таким образом, на 2012 год занятость населения в экономике составила 305 человек, что составляет 90 % от численности трудоспособного населения.

Показатели занятости трудоспособного населения сельсовета, определяют градообразующую роль Санаториев «Красная поляна» и «Степной Маяк».

## 2.7 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

На начало 2013 года численность Краснополянского сельсовета составила 585 человек.

Таблица 2.7-1

Динамика численности населения сельских населенных пунктов, входящих в состав МО Краснополянский сельсовет.

| годы | Пос. Красная поляна | Общий прирост (+) убыль (-) | Пос. Ростошь | Общий прирост (+) убыль (-) | Пос. Степной Маяк | Общий прирост (+) убыль (-) | Всего по МО | Прирост (+) убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 505 | х | 82 | х | 20 | х | 607 | х |
| 2006 | 506 | +1 | 81 | -1 | 21 | +1 | 608 | +1 |
| 2007 | 509 | +3 | 71 | -10 | 20 | -1 | 600 | -8 |
| 2008 | 521 | +12 | 70 | -1 | 16 | -4 | 607 | +7 |
| 2009 | 506 | -15 | 67 | -3 | 16 | 0 | 589 | -18 |
| 2010 | 505 | -1 | 65 | -2 | 15 | -1 | 585 | -4 |
| 2011 | 499 | -6 | 75 | +10 | 14 | -1 | 588 | +3 |
| 2012 | 498 | -1 | 73 | -2 | 14 | 0 | 585 | -3 |

Таблица 2.7-2

Естественное движение населения МО Краснополянский сельсовет

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Красная поляна |
| Род. | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 | 6 | 8 |
| Умер. | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| Естественн. прирост (+) убыль (-) | -2 | -3 | -5 | -8 | +2 | +6 | +3 | +4 |
| Пос. Ростошь |
| Род. | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| Умер. | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Естественн. прирост (+) убыль (-) | 0 | +1 | 0 | -2 | -1 | +1 | +1 | - |
| Пос. Степной Маяк |
| Род. | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Умер. | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Естественн. прирост (+) убыль (-) | -1 | -1 | -1 | - | +1 | -1 | +4 | +4 |
| Всего по МО |
| Род. | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Умер. | 6 | 9 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Естественн. прирост (+) убыль (-) | -3 | -3 | -6 | -10 | +2 | +6 | +8 | +8 |

Рисунок 1 Диаграмма естественного движения населения Краснополянского сельсовета.

Таблица 2.7-3

Миграция (механическое движение) населения

МО Краснополянский сельсовет

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Красная поляна |
| прибыло | 5 | 8 | 14 | 15 | 25 | 14 |  |  |
| убыло | 6 | 9 | 1 | 21 | 9 | 11 |  |  |
| Механическ. прирост (+) убыль (-) | -1 | -1 | +13 | -6 | +16 | +3 |  |  |
| Пос. Ростошь |
| прибыло | 2 | - | - | 3 | 3 | 4 |  |  |
| убыло | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| Механическ. прирост (+) убыль (-) | +1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +2 |  |  |
| Пос. Степной Маяк |
| прибыло | - | 1 | - | - | - | 1 |  |  |
| убыло | 1 | - | 4 | - | - | 2 |  |  |
| Механическ. прирост (+) убыль (-) | -1 | +1 | -4 | - | - | -1 |  |  |
| Всего по МО |
| прибыло | 7 | 9 | 14 | 18 | 28 | 19 |  |  |
| убыло | 8 | 10 | 6 | 22 | 10 | 15 |  |  |
| Механическ. прирост (+) убыль (-) | -1 | -1 | +8 | -4 | +18 | +4 |  |  |

Рисунок 2 Диаграмма миграционного движения населения Краснополянского сельсовета.

Прогноз численности населения.

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Краснополянского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения (S h+t) на расчетный срок произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+(К общ.пр. / 1000))t,                      (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за год (промилле), это общий прирост (сумма естественного и миграционного прироста), отнесенный к среднегодовому населению.

Для определения Кобщ.пр. применяем показатели естественного и миграционного прироста 2008 г.:

К общ.пр. .= ((1+7)/607)*100 = 1,3

На период 20 лет: S20= 585*1,013 = 592 человек

На период 40 лет: S40= 585*1,026 = 600  человек

Прогнозируемая численность населения МО «Краснополянский сельсовет»:

к 2033 году -  592 человек – ожидаемый прирост 7 чел.

к 2053 году -  600 человек – ожидаемый прирост  15 чел.

Прогнозируемая численность населения по населенным пунктам МО «Краснополянский сельсовет»:

| Наименование населенного пункта | 2033 год | Прирост к 2033 г.чел. | 2053 год | Прирост к 2053 г.,чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Красная поляна | 504 | 6 | 511 | 13 |
| Пос. Ростошь | 74 | 1 | 75 | 2 |
| Пос. Степной Маяк | 14 | 0 | 14 | 0 |

## 2.8  Жилищный фонд и жилищное строительство.

Отсутствуют исходные данные.

| показатели | Пос. Красная поляна | Пос. Ростошь | Пос. Степной маяк |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м2 |  |  |  |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м2 |  |  |  |
| Удельный вес ветхого жилья в общей площади |  |  |  |

| показатели | Пос. Красная поляна | Пос. Ростошь | Пос. Степной маяк |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья, тыс. м2 |  |  |  |
| Частное жилье (индивидуальный обособленный жилой фонд + приватизированное жилье), тыс. м2 |  |  |  |
| Муниципальное (неприватизированное жилье), тыс. м2 |  |  |  |
| Удельный вес муниципального жилья в общей площади жилья |  |  |  |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда, тыс. м2 | - | - | - |

Благоустройство жилого фонда

(по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1-жилфонд)

| показатели | Пос. Красная поляна | Пос. Ростошь | Пос. Степной маяк | Всего по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % |  |  |  | 96% |
| Канализацией, % |  |  |  | 96% |
| Центральным отоплением, % |  |  |  | 96% |
| Газом (сжиженным), % |  |  |  | 96% |
| Центральным горячим водоснабжением, % |  |  |  | - |

## 2.9  Социальная сфера. Проблемы и направления развития.

Образование

В систему основного образования МО Краснополянский сельсовет входят учреждения образования, представленные в таблице 9.-1 (сведения предоставлены администрацией Краснополянского сельсовета)

Таблица 2.9-1

Объекты образования МО Краснополянский сельсовет

(данные на 2012-2013 учебный год)

| Наименование н.п. | Наименование объекта | Кол-во | Проектн.мощность/ фактич.использ. (мест) | % загружен-ности | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Красная поляна | ДДУ | - | Отсутств. | - | - |
|  | Школа общеобразовательная средняя (ул. Садовая, 24) | 1 | 120/48 | 40% | 1971г |
| Пос. Ростошь | ДДУ | - | Отсутств. | - | - |
|  | Школа общеобразовательная | - | Отсутств. | - | - |
| Пос. Степной Маяк | ДДУ | - | Отсутств. | - |  |
|  | Школа общеобразовательная | - | Отсутств. | - | - |

В Краснополянском сельсовете имеется одна средняя школа, детские дошкольные учреждения отсутствуют во всех населенных пунктах.

Культурно-просветительские учреждения

Таблица 2.9-2

Перечень объектов культуры МО Краснополянский сельсовет.

| Наименование н.п. | Наименование объекта | Кол-во | Проектн.мощность/ фактич.использ. (мест) | % загружен- ности | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Красная поляна | СДК (ул. Садовая, 1) | 1 | 140/140 | 100 % | 1952г |
|  | Библиотека, читальн.зал (ул. Садовая, 1) | 1 | 20/ 7 мест | 30% | 1952г |
| Пос. Ростошь | СДК (ул. Степная, 1) | 1 | 60/48 | 80 % | 1970г |
| Пос. Степной Маяк | СДК | - | Отсутствует | - | - |

Выводы:

- Срок эксплуатации объектов культуры МО Краснополянский сельсовет больше 40 лет.  Необходимо реконструкция объектов культуры.

Объекты здравоохранения

Таблица 2.9-3

Перечень объектов здравоохранения МО Краснополянский сельсовет.

| Наименование н.п. | Наименование объекта | Кол-во | Полезная площадь, м2 | % загружен- ности | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Красная поляна | ФАП (ул. Верхняя, дом 10, кв.1) Тел.(35339) 9-54-31 | 1 | 62,0 | 100% | 1957г (Рек. 2005г) |
| Пос. Ростошь | ФАП (ул. Степная, дом 1) | 1 | 30,0 | 80% | 1989г |
| Пос. Степной Маяк | Отсутствует | - | - | - | - |

Муниципальные аптеки в сельсовете отсутствуют, центральная районная  аптека расположена в районном центре - поселке Новосергиевка.

Центральная районная больница также находится в пос. Новосергиевка. Новосергиевская центральная районная больница представляет собой многопрофильный больничный комплекс, в котором действуют роддом, детское, терапевтическое, гинекологическое, хирургическое отделения на 295 коек. Поликлинические отделения для детей и взрослых на 350 посещений в день.

В сельсовете отсутствует пункт скорой помощи. Ближайшее отделение скорой медицинской помощи расположено в пос. Новосергиевка.

Объекты физической культуры и спорта

В Краснополянском сельсовете отсутствуют бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Объекты физической культуры и спорта общего пользования имеются при школе.

Таблица 2.9-4

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный и прогнозный периоды генерального плана МО Краснополянский сельсовет.

| Наименование учреждений | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей* | Существ. Проектная ёмкость | Норма для 592чел. (2033г.) | Резерв (+) Дефицит (-) | Норма для 600 чел. (2053г.) | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 40 | Отсутсв. | 25 | -25 | 30 | -30 |
| Общеобразовательные школы со средним образованием (до 75 %-ым охватом детей при обучении в одну смену) | 1 место | 153 | 120 | 90 | +30 | 92 | +28 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 80 | 140 | 47 | 93 | 48 | +72 |
| Библиотека с читальным залом | учреждение | 1 на 10 тыс. чел. | - | 1 | - | 1 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | Га на 1 тыс. жителей | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Бассейн | м2 зеркала воды на 1 тыс. жителей | 20 | Отсутств. | 120 | -120 | 120 | -120 |
| ФАП | посещение в смену | - |  |  |  |  |  |
| Магазины смешанной торговли | м2 торг. площади | 300 | 60 | 150 | -90 | 150 | -90 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | Отсутств. | 2 | -2 | 2 | -2 |
| Пожарное депо | Добровольная пожарная дружина |
| Кладбища (действующие): | га | 0,24 | 0,6 | 0,2 | +0,4 | 0,2 | +0,4 |
| пос. Красная поляна |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| Пос. Ростошь |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Степной Маяк |  |  |  |  |  |  |  |

*- применены нормы на 1000 жителей, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

Генеральный планом рекомендуется строительство следующих объектов на расчетный срок:

Объекты образования:

- Пос. Красная поляна - Строительство детского сада на 50 мест в пос. Красная поляна (размер  земельного участка – 0,4 га);

- Пос. Ростошь - Строительство детского сада (количество мест определить заданием на проектирование)

Объекты здравоохранения:

Пос. Красная поляна, пос. Ростошь – реконструкция здания ФАП.

Объекты культуры и искусства

пос. Красная поляна – реконструкция сельского дома культуры

Объекты физической культуры и спорта

пос. Ростошь – плоскостное спортивное сооружение.

Объекты отдыха и туризма

Индустрия туризма может стать важным направлением социально-экономического развития района. Туристическая отрасль оказывает стимулирующее воздействие на промышленность, строительство, транспорт и другие отрасли экономики.

Областная	 программа развития туризма предполагает разработку схемы размещения объектов инфраструктуры туризма и рекреации в Оренбургской области на период до 2015года. Программа мониторинга потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве объектов инфраструктуры туризма и рекреации на территории области рассчитана  до 2030г.

Схемой территориального планирования Новосергиевского района предложено разработать охотничьи туры на территории охотничьих заказников Новосергиевского района, а также размещение следующих объектов отдыха и туризма:

Краснополянский с/с

Урочище «Степной Маяк» – дальнейшее развитие табунного (пастбищного) коневодства и организация производства кумыса для создания профилактической и лечебной рекреации межрегионального значения противотуберкулезной направленности на базе кумысолечения.

## 2.10  Планировочная организация территории.

## 2.10.1  Современная градостроительная ситуация.

Муниципальное образование Краснополянский сельсовет находится в центральной части  Оренбургской области, в северо-западной части Новосергиевского района.

Граничит на севере и северо-западе с землями Сорочинского района, на востоке с Барабановским сельсоветом, на юге с Новосергиевским поссоветом, с западной с Хуторским и Покровским сельсоветами Новосергиевского района.

Расстояние от пос. Красная поляна до районного центра поселка Новосергиевка - 15 км, до областного центра города Оренбург 125 км.

Основная роль во внешних связях  МО Краснополянский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту.

Автомобильное сообщение осуществляется по дороге регионального значения Новосергиевка – Шарлык, с выходом на трассу федерального значения Самара – Оренбург.  Расстояние от региональной автодороги до поселка Красная Поляна 5 км, до поселка Ростошь 1 км, до поселка Степной Маяк 3,8 км.

По территории Новосергиевского района проходит Южно-Уральская ветка железной дороги сообщением Оренбург-Самара, ближайшая железнодорожная станция расположена в пос. Новосергиевка.

Ближайший аэропорт «Центральный» находится в городе Оренбурге в полуторачасовой доступности.

Численность населения МО (на 01.01.2012) –  498 чел.

Площадь территории МО Краснополянский сельсовет в установленных границах по картографическим измерениям составляет 14036 га, в том числе площадь территории населенных пунктов – 250,5 га.

Плотность населения сельсовета, составляющая 4,1 чел/км2 ниже среднего показателя плотности по области (7,3 чел/км2). Сельсовет малонаселенный.

В состав поселения входят три населенных пункта:

| № п/п | наименование | Площадь населенного пункта*, га | Численность населения на конец 2012г, Чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пос. Красная Поляна | 213,2 | 498 |
| 2. | Пос. Ростошь | 26,5 | 73 |
| 3. | Пос. Степной Маяк | 10,8 | 14 |

Основная отрасль экономики поселения – сельское хозяйство, специализация – зерноводство, животноводство.

Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличия существующих сельхозпредприятий и развивающихся крестьянско-фермерских хозяйств на территории МО, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства, в том числе выращивания различных видов зерновых культур. Перспективы развития МО Краснополянский сельсовет связаны с растениеводством и животноводством. В будущем необходимо организовывать и развивать производства по переработке сельскохозяйственной продукции.

Зонирование населенных пунктов МО на момент подготовки генерального плана сложилось: общественная зона, как правило, находится в центре села, взаимное размещение жилой и производственной зон отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

- 2.10.2. Концепция территориального развития населенных пунктов Краснополянского сельсовета (предложения по территориальному планированию).

- Определенную роль в формировании всех населенных пунктов Краснополянского сельсовета играли водные объекты, входящие  в их структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее  использовались и включались  в создаваемую планировку и застройку компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль села представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения населенных пунктов Краснополянского сельсовета  относится к селениям с линейной вытянутой вдоль поймы застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно асимметричной композиции.

- Планировочным каркасом жилой территории поселения являются улицы и площади. Они занимают свыше 20%  территории населенных пунктов. Улицы подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль. Важную градостроительную роль играют площади: главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку  и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру  жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- - многоукладность сельской экономики;

- - право частной собственности на землю;

- - отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает  необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Краснополянский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенных пунктов.

- Поселок Красная Поляна.

- Территория села имеет вытянутую с юго-запада на северо-восток, вдоль поймы реки, конфигурацию и ограничена:

- - на северо-западе поймой реки;

- - на северо-востоке СЗЗ скотомогильника;

- - на юге и востоке свободными территориями;

- - на западе землями лесного фонда.

- В представленном генеральном плане даны предложения по  установлению границ поселка,  функциональному зонированию и упорядочению существующей  планировочной структуры на срок 20 лет.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) по левому берегу реки и двух прудов в направлении на северо-восток, далее по границе застройки северо-западной части поселка на юго-восток, перпендикулярно улично-дорожной сети, затем в самой западной точке застройки граница поворачивает на 90 градусов в юго-восточном направлении и продолжается до автодороги «подъезд к пос. Красная Поляна  от автодороги Шарлык – Новосергиевка», затем вдоль дороги в юго-западном направлении до створа под углом 90 градусов с существующей производственной территорией, затем вдоль створа на юго-восток, и далее поворачивает на запад и продолжается до земель лесного фонда, на границе с которым замыкается на левом берегу реки.

- Площадь поселка Красная Поляна  в предлагаемых границах 190,5 га.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение жилой застройки.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в южном направлении, площадью 12 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- Территории для застройки выбраны  с целью  получения  максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя  из  территориальных ресурсов поселка и с учётом зон негативного воздействия.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках в южной части поселка Красная Поляна общей площадью 12 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 200 человек, включая подлежащих переселению из СЗЗ скотомогильника, в которую попадает южная часть села площадью 14,6 га.

- Предложение размещения населения дополнительного к прогнозируемому приросту по МО в 7 человек, кроме вышеуказанного отселения из СЗЗ скотомогильника, обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Также принято во внимание планируемое выделение участков многодетным семьям.

- Рекреационная зона в границах населенного пункта, площадью 63,3 га с территорией санатория в своем составе, предлагается в пойме реки, в северо-западной части населенного пункта. В южной части также участок рекреационной зоны элементами рекреационной инфраструктуры, площадью 12,2 га. Всего площадь рекреации составит 75, 5 га.

Рисунок 2.10-1 Функциональное зонирование поселка Красная поляна

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части поселка и вблизи рекреационной зоны, и занимает территорию 3,6 га, достаточную для размещения необходимых объектов.

- Действующие кладбища находятся: одно за северо-западной границей поселка на противоположном от поселка берегу реки, два на восток от поселка вблизи не существующего поселка Байский.

- Участок компостирования ТБО расположен в СЗЗ скотомогильника к северо-востоку от поселка и образует с ним единую зону специального назначения за границей села. Площадь зоны специального назначения в границах населенного пункта 14,6 га, необходимо отселение жителей домов, расположенных в ней.

- Проблемы обеспечения связей внутри поселка решаются усовершенствованием существующей  и развитием новой улично-дорожной сети в планируемых жилых районах.

- Поселок Ростошь.

- Территория поселка имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в пойме ручья.

- В представленном генеральном плане даны предложения по  установлению границ села,  функциональному зонированию и упорядочению существующей  планировочной структуры на срок 20 лет.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) от автодороги «подъезд к пос. Ростошь от а/д Шарлык -  Новосергиевка», в северо-восточном направлении до створа с восточной границей жилой застройки, затем поворачивает в направлении створа на юго-восток, затем поворачивает на 90 градусов в юго-западном направлении и продолжается до территории лесного фонда и русла ручья, далее на север по руслу ручья и границе лесного фонда до автодороги, продолжаясь вдоль которой на северо-запад замыкается на своем начале.

- Площадь поселка Ростошь  в предлагаемых границах 30,7 га.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в северо-западном и западном направлении, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение жилой застройки: около 6 га.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках, с учетом уплотнения существующей застройки, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 100 человек населения дополнительно к 73 проживающим сегодня.

- Предложение размещения дополнительного населения сверх прогнозируемого прироста обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не может являться показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Рисунок 2.10-2 Функциональное зонирование поселка Ростошь

- Рекреационная зона площадью 4 га с элементами рекреационной инфраструктуры предлагается в пойме ручья и пруда, в границах населенного пункта.

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части поселка, и занимает территорию 1,4 га, достаточную для размещения необходимых объектов социальной инфраструктуры (детский сад, футбольное поле, ФАП).

- Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ от коневодческой фермы, ее площадь в границах поселка составляет 5,8 га. К западу от границы поселка, за его территорией, расположен сеносклад площадью 7,7 га.

- Действующее кладбище находится за юго-восточной границей села.

- Проблемы обеспечения связей внутри поселка решаются усовершенствованием существующей  и развитием новой улично-дорожной сети в планируемых жилых районах.

- Поселок Степной Маяк.

- Территория поселка имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в пойме ручья на его правом берегу. Ручей же является и границей Краснополянского сельсовета.

- В представленном генеральном плане даны предложения по  установлению границ села,  функциональному зонированию и упорядочению существующей  планировочной структуры на срок 20 лет.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) перпендикулярно главной улице по створу северного края жилой застройки до берега ручья, далее по берегу на юг до зигзагообразного изгиба русла и поворота дороги на юго-запад, затем поворот на запад под углом 90 градусов с продолжением за дорогу на ширину участка для индивидуальной жилой застройки, и затем поворот на север параллельно проезжей части улицы, до замыкания в северной части.

- Площадь поселка Степной Маяк  в предлагаемых границах 13,7 га.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в западном направлении, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение жилой застройки: около 5,7 га.

- Территории для застройки выбраны  с целью  получения  максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя  из  территориальных ресурсов поселка, с учётом зон негативного воздействия.

- На предлагаемом под жилищное строительство участке 5,7 га в западной части села, с учетом уплотнения существующей застройки, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 100 человек дополнительно к проживающим сегодня 14.

- Рисунок 2.10-3 Функциональное зонирование поселка Степной Маяк

- Предложение размещения дополнительного населения обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Рекреационная зона площадью 4 га с элементами рекреационной инфраструктуры предлагается в пойме реки и пруда, в границах населенного пункта.

- Действующее кладбище площадью находится на севере, вблизи от автодороги Шарлык - Новосергиевка. К западу от поселка расположен противотуберкулезный санаторий, являющийся для него градообразующим предприятием.

2.10.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения.

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельскохозяйственного использования;

- - зоны специального назначения.

- Жилая зона.

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- - ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок в Краснополянском сельсовете запланировано 120 участков по 15 соток для расселения 400 человек, в поселке Красная Поляна запланировано 60 участков по 15 соток для расселения 200 человек, в поселках Ростошь и Степной Маяк запланировано по 30 участков по 15 соток для расселения по 100 человек в каждом поселке.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку  - 15 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 17 человека на 1 га (Средний состав семьи 3,5 человека)

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

- Зона рекреационного назначения.

- На участках, в основном непригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

- На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения.

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных пунктов.

- Производственная зона.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

- В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

- Состав научно-производственных и условия размещения отдельных НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

- При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Производственная зона в границах МО планируется площадью 64 га. На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктур.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур предусматривается для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах МО.

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- (см. текст в предыдущей редакции)

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране

- Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов.

- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

- Зона сельскохозяйственного использования в водоохранных зонах.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- (см. текст в предыдущей редакции)

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Зона специального назначения.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них предлагаются участки компостирования ТБО;

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- Основные параметры зоны специального назначения.

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения;

- -организация участка по компостированию ТБО севернее поселка Красная Поляна.

- Зона земель лесного фонда.

- К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

- Зона земель водного фонда.

- К землям водного фонда относятся земли:

- 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

(см. текст в предыдущей редакции)

(см. текст в предыдущей редакции)

## 2.11  Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура Краснополянского сельсовета представлена автомобильным транспортом.

Железнодорожное сообщение отсутствует.  Ближайшая железнодорожная станция находится в пос. Новосергиевка, станция относится к ж.д. линии ЮУЖД.

Автомобильная инфраструктура  представлена  дорогами общего пользования регионального и местного значения. Автобусное сообщение поселка Красная Поляна с районным центром осуществляется МУП «ПАТП Новосергиевское».

Ближайший аэропорт расположен в городе Оренбург.

По территории Краснополянского сельсовета проходит автотрасса Новосергиевка – Шарлык. Расстояние от автотрассы до поселка Красная поляна – 5 км, до поселка Ростошь – 1 км, до пос. Степной Маяк – 3,8 км. Дорога до поселка Красная Поляна асфальтированная, до поселка Ростошь отсыпана гравием, до поселка Степной Маяк грунтовая.

Согласно, «перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области», утвержденного Постановлением Оренбургской области от 19.04.2010г. № 267-п. на территории Краснополянского сельсовета Новосергиевского района проходят дороги регионального значения:

| №п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее - а/д) | Всего, км | В том числе с твердым покрыт ием | Всего мостов | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 53 ОП МЗ 53Н-3401140 | подъезд к пос. Красная Поляна от а/д Шарлык–Новосергиевка | 4,60 | 4,60 | - | IV |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-3401180 | подъезд к пос. Ростошь от а/д Шарлык–Новосергиевка | 1,00 | - | - | IV |

Под дорогами Краснополянского сельсовета занято 45 га.

Обслуживаются дороги Новосергиевским ДРСУ.

Дороги местного значения обеспечивают транспортное сообщение между населенными пунктами сельсовета.

Мероприятия:

- Необходимо устройство асфальтобетонного покрытия на подъездах к населенным пунктам пос. Ростошь и пос. Степной Маяк.

- Строительство улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием в планируемых жилых кварталах.

- Строительство усовершенствованного покрытия существующей улично-дорожной сети.

Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры, запланированные СТП Новосергиевского района:

Развитие транспортной инфраструктуры МО Новосергиевский район планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в сельских поселениях Новосергиевского района, повышение мобильности и деловой активности населения;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района.

В целях развития транспортных связей между населенными пунктами района предложено строительство объектов транспортной инфраструктуры:

| Объекты, мероприятия | Месторасполо-жение | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъезды от автомобильных дорог основной сети к населенным пунктам: |
| В рамках областной целевой программы «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010- 2020 годы» по виду деятельности «Транспорт и связь» планируется выполнить работы по строительству автомобильных дорог в целях совершенствования межрайонных связей | подъезд к пос. Степной маяк от а/д Новосергиевка - Шарлык | до 2016г | 2,23км |

## Инженерная защита и подготовка территории.

Инженерная защита территории это комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берегообрушения и оползневых процессов. Особых мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в Краснополянском сельсовете не требуется.

Незначительное подтопление территории рекой Солдатка возможно только в период таяния снегов ранней весной, в остальное время течение реки спокойное, а в длительный период жаркой погоды возможно её пересыхание.

Опасные геологические процессы (оползневые процессы, подмыв берегов, подтопление) на территории сельсовета не обнаружены.

Территории планируемые генпланом для освоения жилищным строительством свободны от месторождений полезных ископаемых.

Перед строительством необходимо приведение территории в состояние пригодное для застройки, т. е. снятие плодородного слоя земли с целью дальнейшего использования при благоустройстве территории, организация системы отвода поверхностных вод, которые достигаются с помощью вертикальной планировки.  При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Мероприятия для защиты от подтопления грунтовыми водами, для защиты от пучения грунтов, противопожарные мероприятия следует предусматривать в документации по планировке территории и при проектировании зданий и сооружений.

## Инженерная  инфраструктура.

Водоснабжение

В состав Краснополянского сельсовета входит три населенных пункта. Основным источником водоснабжения населенных пунктов служат подземные артезианские водозаборные скважины.

Водопровод, имеющийся в поселках  Красная Поляна и Ростошь, обслуживается МУП «Новосергиевское ЖКХ». Часть водопроводных сетей поселка Красная Поляна обслуживается санаторием «Красная Поляна», водопровод в санатории «Степной Маяк» обслуживается санаторием «Степной Маяк».

Система водоснабжения населенных пунктов:

- пос. Красная поляна – 3 водозаборные скважины, 2 водонапорные башни, водопроводная сеть длиной около  5000 метров;

- пос. Ростошь – 1 водозаборная скважина, 1 водонапорная башня, водопроводная сеть длиной около  725 метров;

- пос. Степной Маяк – 1 водозаборная скважина, 1 водонапорная башня, водопроводная сеть отсутствует.

Водоснабжение населения осуществляется разными способами: часть жителей существующей застройки имеют вводы от центрального водопровода в дома, часть населения пользуется водоразборными колонками, установленными на центральном водоводе, часть населения пользуется колодцами питьевой воды.

Проблемы водоснабжения:

- высокая степень изношенности водопроводных сетей;

- отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин 2 и 3 степени;

- в пос. Красная поляна скважина, расположенная  на юге поселка, попадает в санитарно-защитную зону закрытого скотомогильника;

- отсутствует поливочный водопровод;

- отсутствует мониторинг потребления и качества воды.

Расход воды на пожаротушение.

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и таблицей СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» исходя из характера застройки и проектной численности населения. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, при отсутствии центрального водопровода возможно принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов).

В Краснополянском сельсовете отсутствуют пожарными гидранты.

Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 72 часа в сельских населенных пунктах и на сельскохозяйственных предприятиях.

Принимаем один пожар в сельском населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек на один пожар для жилых и общественных зданий.

Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды для Краснополянского сельсовета должен хранится в резервуарах чистой воды и составляет:

(10*3600*3)/1000=108 м3.

Требуемый запас воды должен хранится в резервуарах чистой воды.

Проектные решения.

Водопотребление Краснополянского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды,  при норме расхода 150 л/ сут. на одного жителя (СНиП 2.04.02-84) составит:

на расчетный срок – 88,8 м3/сут,

на прогнозный – 90,0 м3/сут.

В разрезе населенных пунктов водопотребление составит:

пос. Красная поляна – на расчетный срок 75,6 м3/сут, на прогнозный срок – 76,65 м3/сут;

пос. Ростошь – на расчетный срок 11,1 м3/сут, на прогнозный срок – 11,3 м3/сут;

пос. Степной Маяк– на расчетный срок 2,0 м3/сут, на прогнозный срок – 2,1 м3/сут;

Водоснабжение населенных пунктов планируется осуществлять из подземных источников. При оптимистичном прогнозе развития поселения (при увеличении водопотребления),  необходима разведка и освоение новых дополнительных источников питьевого обеспечения. Согласно требованиям нормативной документации водоснабжение должно быть предусмотрено, по возможности, от разных водозаборов,  что создаст резерв на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Основные направления развития систем водоснабжения:

- Проведение изысканий новых источников питьевой воды, для строительства резервных (дополнительных) водозаборных скважин.

- Вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды (например, полив приусадебных участков и дворов в жаркое время года) за счет комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение;

- предусмотреть техническое оборудование скважин,  позволяющее производить замеры дебита, уровня и отбора проб воды;

- необходимо участие в районных и областных целевых программах, касающихся питьевого водоснабжения для обеспечения целенаправленного финансирования на улучшение  и поддержания санитарно-технического состояния объектов водоснабжения, сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и др. мероприятий;

- Закрытие водозаборной скважины пос. Красная поляна, расположенной в СЗЗ скотомогильника.

- Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов.

- Для повышения надежности систем водоснабжения и бесперебойного обеспечения питьевой водой в полном объеме при максимальном водопотреблении, необходимо:

- строительство резервных водозаборных скважин;

-строительство дополнительных сетей централизованного водоснабжения в МО с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения, по отдельному проекту;

- за счет реконструкции, замены изношенных сетей и строительства новых сетей с использованием труб из современных материалов (стеклопластик, полиэтилен и др.);

- установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения;

- установление и закрепление на местности зон охраны источников водоснабжения в соответствии с законодательством РФ.

- на территории поселения необходимо устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- противопожарные резервуары;

- возможен забор воды для целей пожаротушения из запруды реки Солдатка, расположенной на территории населенного пункта. Для этого необходимо оборудовать подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;

- необходимо оборудовать все населенные пункты пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

Водоотведение.

Система водоотведения и очистные сооружения на территории сельсовета отсутствуют. Канализационные стоки отводятся в дворовые выгреба. Услуги по вывозу жидких отходов предоставляет МУП «Новосергиевское ЖКХ».

Проектные предложения.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Т.о. водоотведение от жилых домов составит:

на расчетный период в МО – 79,9 м3/сут,

на прогнозный – 81,0 м3/сут.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в населенных пунктах, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока, в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

- разработать проект централизованной системы канализации пос. Красная поляна. Строительство очистных сооружений естественной биологической очистки (поля фильтрации, биологические пруды) и сливной станции, производительностью 150 м3/сут.;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности, для неканализованной части Краснополянского сельсовета предусматривается сбор жидких бытовых отходов с выгребных ям  ассенизационными машины и  сброс через сливную станцию на очистные сооружения.

В Оренбургской области Схемой территориального планирования намечается обеспечение централизованными системами канализации развивающихся населенных пунктов с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Санитарная очистка.

Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, улицы, проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

На территории Краснополянского сельсовета отсутствует участок компостирования твердых бытовых отходов. Администрация Краснополянского сельсовета заключает договор на вывоз твердых бытовых отходов с Новосергиевским ЖКХ на полигон ТБО пос. Новосергиевка.

Основными нерешенными вопросами по санитарной очистки населенных мест являются:

- отсутствие схемы санитарной очистки населенных пунктов сельсовета;

- отсутствие скотомогильника;

- отсутствие полигона ТБО;

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных мест

Ориентировочная удельная норма накопления твердых бытовых отходов для сельских жилых домов составляет 450 кг/год (1,5 куб.м/год). В настоящее время из расчета на 498 человек объем твердых бытовых отходов для Краснополянского сельсовета  составляет 747,0 куб.м./год. На расчетный и прогнозный срок реализации генплана, объем твердых бытовых отходов составит:

к 2033 году – при ожидаемой численности 592 чел. – объем ТБО – 266,4 т/год;

к 2053 – на 600 чел. – 270,0 т/год.

Мероприятия по санитарной очистке населенных мест

- для утилизации биологических отходов необходимо строительство  скотомогильника (биотермической ямы). Строительство скотомогильника планируется в зоне специального назначения (см. Карту функционального зонирования МО) в районе пос. Красная поляна.

- строительство участка компостирования твердых бытовых отходов в районе пос. Красная поляна в зоне специального назначения (см. Карту функционального зонирования МО Краснополянский сельсовет). Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

- организовать органам местного самоуправления сбор и транспортировку ТБО на участок компостирования ТБО;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ.

- для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраивать водонепроницаемые выгребы. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Газоснабжение.

Газоснабжение населенных пунктов Краснополянского сельсовета осуществляется на базе природного  газа, от магистрального газопровода высокого давления «Самара-Оренбург» через ряд АГРС, расположенной на территории Новосергиевского района. В Краснополянском сельсовете размещены 3 сетевых ГРП - одна у села Красная поляна, две у села Ростошь. Село Степной Маяк не газифицирован.

Проектные решения.

В Краснополянском сельсовете планируется дальнейшее использование природного газа во всех направлениях коммунально-бытового обслуживания и на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В целях охраны окружающей среды, и безопасности пользования газом  в быту, необходимо довести уровень использования природного газа до 100 %.

Годовой расход природного газа определен по укрупненным показателям потребления газа, 250 м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), в соответствии со СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

Объем потребляемого газа составит:

- на расчетный срок при численности 592 чел.– 0,14 млн. м3/год;

- на прогнозный срок при численности 600 чел.-  0,15 млн. м3/год.

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет газификации с. Степной Маяк и обеспечения газом новой жилой застройки.

Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП, по отдельно разработанному проекту газоснабжения.

По развитию системы газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- провести работы по газификации пос. Степной Маяк.

Электроснабжение.

Все населенные пункты Краснополянского сельсовета электрифицированы. Электроснабжение осуществляется от ПС «Новосергиевская» 110/35/10 кВ  с установленной мощностью 32000 кВА. По территории сельсовета проходят линии электропередач ВЛ-10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории Краснополянского сельсовета. Общий износ электрических сетей 70 %.

Проектные решения.

Потребность в электроэнергии при росте численности населения, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека (укрупненные показатели), на расчетный период (на 592 чел.) составит 570,0 тыс. кВт час/год., на прогнозный -  3396,2 тыс. кВт час/год  Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Строительство крупных объектов на территории Краснополянского сельсовета не планируется, значительного возрастания нагрузки не предвидится.  Мощности и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями. Проектные решения и удельные нормативные показатели,  положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство  отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Связь и информатизация.

На территории Краснополянского сельсовета расположена  координатная АТС, системы её устарели, связь на низком уровне. Имеется  острая необходимость в замене  устаревшей координатной АТС на  более современную, электронную, с увеличением распределительной сети.

Сотовая телефонная связь  покрывает территорию Краснополянского сельсовета частично.

Проектные решения.

Необходимо провести замену устаревшего оборудования координатной АТС.

Необходимо проведение мероприятий по обеспечению жителей сельсовета качественной мобильной связью.

Теплоснабжение.

На территории Краснополянского сельсовета имеется одна котельная, расположенная в пос. Красная поляна. Котельная обеспечивает теплом среднюю школу.

Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению,  отапливаются от АОГВ  или печей на твердом топливе.

Проектное решение.

Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов,   использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

## Охрана окружающей среды.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры промышленных выбросов.

На территории Краснополянского сельсовета основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются животноводческие предприятия,  личный и общественный транспорт.

Основные проблемы в сфере охраны атмосферного воздуха:

- Отсутствие в Краснополянском сельсовете стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

- Организация санитарно-защитных зон объектов, влияющих на состояние атмосферного воздуха.

Новосергиевским отделением Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в 2012 году проводились исследования атмосферного воздуха в количестве 260 проб на следующие показатели: взвешенные вещества, диодсид азота, сероводород, формальдегид, диоксид серы, аммиак, на наличие нефтепродуктов (метод индикаторной трубки) нестандартных проб атмосферного воздуха нет.

По разделу охраны атмосферного воздуха перед службой стоят следующие задачи:

- обеспечить неукоснительное выполнение СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требования по охране атмосферного воздуха населенных мест»;

- усилить контроль за организацией ведомственного контроля за загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий в зоне влияния выбросов производственных объектов;

- ужесточить требования к предприятиям, организациям по организации  санитарно–защитных зон.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно письма от 30.04.2013 года № 420 Юго-западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора в целях снижения негативного влияния выбросов на окружающую среду, регламентированы санитарно-защитные зоны объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, расположенные на территории МО «Краснополянский сельсовет Новосергиевского района».

Таблица 2.14-1

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Минимальный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скотомогильник (земляная яма) | I | 1000 |
| 2. | Участок компостирования ТБО | II | 500 |
| 3. | Площадка для буртования навоза. Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. | III | 300 |
| 4. | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов. Склады горюче-смазочных материалов. | IV | 100 |
| 5. | Поселковое кладбище. Хранилища овощей, зерна. Хозяйства с содержанием животных до 50 голов. Малые предприятия и цеха малой мощности, по переработке молока - до 10 т/сут. | V | 50 |

Скотомогильник (земляная яма), площадью около 500 кв.м., расположен на расстоянии 700 метров в южном направлении от села Красная поляна. Учетная карточка на этот объект отсутствует. Скотомогильник числится в реестре объектов регионального значения, как закрытый в 1998 году. Анализ современного состояния территории показал,  что в санитарно-защитную  зону скотомогильника попадает 38 жилых домов. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей села, проживающих в санитарно-защитной зоне скотомогильника, необходимо обеспечить надежную консервацию скотомогильника, чтобы исключить несанкционированное использование скотомогильника, и разработать проект обоснования размера санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника.

Для этого необходимо проведения мероприятий:

- Поставить скотомогильник на ветеринарный учет, в районном отделе ветеринарии.

- Провести полную консервацию скотомогильника, чтобы невозможно было его использование. Произвести ограждение территории и установить указатели.

- Провести изыскания (эпизоотологические, лабораторно-бактериологическому обследование и др. исследования почвы, атмосферного воздуха, воды) на территории санитарно-защитной зоны скотомогильника для разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны.

В случае подтверждения размера существующей СЗЗ, необходимо проведение мероприятий по переселению жителей, находящихся в зоне СЗЗ скотомогильника.

- На территории Краснополянского сельсовета необходимо строительство биотермической ямы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предприятий поселения;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения МУП ЖКХ и организация контроля за использованием теплоносителей;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (устройство твердого покрытия улично-дорожной сети  в целях уменьшения распространения пыли);

- при планировании застройки поселения учитывать санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- внедрение технологий на животноводческих фермах по обеззараживанию и переработке навоза и помета (твердой и жидкой фракций).

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий,  природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории (СНиП 2.07.01-89*).

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Качество поверхностных вод.

На территории Краснополянского сельсовета имеются открытые водоемы: река Солдатка, р. Ростошь, р. Маслянка,  искусственные пруды, ручьи. Все поверхностные источники относятся ко 2-ой категории и не используются в качестве источников питьевой воды.

Основными вероятными источниками загрязнения открытых водоемов являются:

- сельскохозяйственные предприятия, с основными и главными  видами деятельности  животноводство и растениеводство;

- личные подворья и содержание домашних животных в сельских населенных пунктах;

- использование открытых водоемов для отдыха, в качестве рекреационных зон и рыболовства.

Сброс сточных вод промышленных, сельскохозяйственных предприятий, других учреждений в открытые водоемы на территории сельсовета не осуществляется.

Вода хозяйственно-питьевого назначения.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических задач.

На территории Краснополянского сельсовета источником питьевой воды являются подземные воды. Забор питьевой воды происходит от артезианских скважин рассредоточенных по территории населенных пунктов:

- пос. Красная поляна имеется 2 водозаборные скважины;

- пос. Степной Маяк - 1 водозаборная скважина;

- пос. Ростошь - 1 водозаборная скважина.

Распределяется вода по водопроводу и водоразборным колонкам. Также в поселках имеются колодцы питьевой воды.

Лабораторные исследования проб питьевой воды на территории сельсовета не проводились.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев МО «Краснополянский сельсовет» в размере согласно таблицы 2.14-2.

Таблица 2.14-2

| № п/п | Водный объект | Ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Р. Кувай | 200 |
| 2 | Руч. Казачка | 100 |
| 3 | Р. Солдатка | 100 |
| 4 | Р. Ростошь | 100 |
| 5 | Р. Маслянка | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а) применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для всех водозаборных скважин (в т.ч. и личных) необходимо разработать проект организации зоны санитарной охраны с определением границ составляющих ее поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Выбор участка под бурение собственных скважин и их эксплуатация должны производиться строго в соответствии с упомянутым СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов. Жилье и другие объекты, расположенные в границах водоохраной зоны должны быть канализованы в первую очередь.

Мероприятия по охране поверхностных вод, рекомендуемые генпланом:

- организация  гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

- развитие системы бытовой канализации;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и предприятий, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос;

- благоустройство водоохраной зоны рек;

- ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения.

Источники загрязнения почв

Источниками загрязнения почвы на территории района являются действующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, грузовой и легковой транспорт, содержание частных подворий.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт. Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются: возникновение несанкционированных свалок, несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы канализации или  неудовлетворительное состояние канализационных сетей.

Мероприятия по охране почв.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- восстановление плодородия почвы методами природного земледелия;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

- проводить экологическое воспитание населения через беседы, памятки;

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Санитарная очистка населенных мест.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Краснополянского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации МО Краснополянский сельсовет  (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для сельских жилых домов составляет 450 кг/год (1,5 куб.м/год). В настоящее время из расчета на 498 человек объем твердых бытовых отходов для Краснополянского сельсовета  составляет 224,1 т/год. На расчетный и прогнозный срок реализации генплана, объем твердых бытовых отходов составит:

к 2033 году – при ожидаемой численности 592 чел. – объем ТБО – 266,4 т/год;

к 2053 – на 600 чел. – 270,0 т/год.

На территории Краснополянского сельсовета отсутствуют объекты специального назначения, предназначенные для сбора и утилизации отходов, это:

- участок сбора и хранения твердых бытовых отходов,

- централизованная система водоотведения,

- очистные сооружения;

- скотомогильник.

Основными нерешенными вопросами являются:

- слабая материально-техническая база коммунальной службы и местных администраций;

- появление несанкционированных свалок в районе размещения населенных пунктов;

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

Мероприятия по санитарной очистке населенных мест

- предусмотреть сбор и транспортировку ТБО системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ.

Мероприятия по охране окружающей среды, рекомендуемые генеральным планом:

- Проведение мониторинга состояния окружающей среды.

- Разработать проект на строительство очистных сооружений и системы водоотведения для населенных пунктов Краснополянского сельсовета.

- Обустройство водозаборных скважин.

- Запретить использование в целях питьевого водоснабжения водозаборной скважины пос. Красная поляна, расположенной на территории производственной базы.

- Изыскание дополнительных источников питьевого водоснабжения.

- Строительство дополнительных водозаборных скважин в пос. Красная поляна.

- Строительство скотомогильника (биотермическая яма).

- Разработать проект обоснования санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника пос. Красная поляна.

- Вывод из СЗЗ скотомогильника существующего сельхозпредприятия, и объектов водоснабжения (водонапорной башни, водозаборной скважины).

- Проведение разъяснений среди жителей о необходимости  охраны окружающей среды.

Размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека на территории населенных пунктов Краснополянского сельсовета возможно на территориях, предусмотренных функциональным зонированием генерального плана (см. карты генерального плана) с соблюдением нормативных показателей санитарно-защитных зон.

Нового жилого строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом МО «Краснополянский сельсовет»  не предусматривается.

## 2.16  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проведенный анализ возможного возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения, позволяет сделать вывод о том, что наибольшую степень возникновения имеют (могут иметь) следующие чрезвычайные ситуации:

- техногенного характера (дорожно-транспортные происшествия, пожары лесные, степные и бытовые, аварии на ГРС и газопроводах);

- природного характера (засуха, обледенение, ливни с градом и грозой, снежные заносы, сильные шквальные ветры).

Основные факторы возникновения ЧС природного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для Краснополянского района являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы).

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице 12.-1.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона.

Гидрологические явления.

- дождевой паводок;

- весеннее половодье;

- русловая эрозия.

Основными климатическими факторами стока являются снегозапасы в бассейне рек к началу таяния, степень увлажнения и глубина промерзания почво-грунтов водосброса, а также интенсивность снеготаяния.

В период весеннего половодья проходит 77-86 % годового стока.

Весеннее половодье начинается в среднем в первых числах апреля и продолжается около 15 дней. Пик половодья проходит в первой половине апреля, в отдельные годы – в третьей декаде марта. Реки замерзают в конце ноября – начале декабря. Весенний ледоход бывает лишь на наиболее крупных реках, а на малых реках лед тает на месте. Продолжительность ледохода 2-8 дней.

Чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с весенним вскрытием рек и прохождением высоких вод весенне-летнего половодья, не прогнозируется.

По данным управления по делам ЧС по Тюльганскому району - зон затопления и подтопления в поселении нет.

Зон катастрофического затопления, а также болот нет.

Пожары природные.

Наиболее вероятными источниками ЧС природного характера считаются пожары лесные, степные и хлебных массивов.

Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. В летний период показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Пожары в степи и на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин.

При низкой и редкой растительности, а также при отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожар в степи, как правило, обнаруживается поздно, в результате он охватывает большие площади в несколько тысяч гектар.

Слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которой незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для тушения природных пожаров привлекаются подразделения пожарной охраны Новосергиевского района и пос. Новосергеевка и добровольная пожарная дружина Краснополянского сельсовета.

Пожары техногенного характера.

Пожары техногенного характера в основном, возникают при авариях на взрывопожароопасных объектах. К числу пожаро - и взрывоопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы. Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

Основные мероприятия необходимые для обеспечения  пожарной безопасности в районе:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление областного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Основные факторы возникновения ЧС техногенного характера

Основными источниками техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

ЧС техногенного характера, возникновение которых  возможно на территории Краснополянского сельсовета:

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства (водопроводные сети, сети канализации, очистные сооружения сточных вод, полигоны ТБО, водохранилища, очистные сооружения питьевой воды;  тепловые сети, водозаборные сооружения и т.д.).

Водоснабжение.

Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях. Водозаборы, очистные сооружения, резервуары с чистой водой повреждаются реже.

Канализация.

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях. При их разрушении фекальные воды попадают в водопровод, что приводит к различным инфекционным и другим заболеваниям.

Газоснабжение.

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов и промышленных предприятий. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах.

Теплоснабжение.

Аварии на теплотрассах, в котельных.

Аварии на транспорте.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

нарушение правил дорожного движения;

неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

недостаточное освещение дорог;

качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Аварии на электросистемах (высоковольтные линии электропередач, электроподстанции)

Почти при всех стихийных бедствиях - землетрясениях, наводнениях, оползнях, селях, снежных лавинах, ураганах, бурях - страдают воздушные линии электропередачи, реже здания и сооружения трансформаторных станций и распределительных пунктов. При обрыве проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они, в свою очередь, приводят к пожарам. Отсутствие электроснабжения создает чрезвычайную ситуацию на многих предприятиях.

Аварии на гидродинамических объектах.

Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него. К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные плотины. Особенностью таких сооружений является возникновение, при разрушении, волны прорыва с образованием прорывного паводка, повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.

Радиационная опасность.

Риск возникновения радиационной опасности отсутствует, т.к. на территории района отсутствуют радиационноопасные  объекты.

Пожарная безопасность

Пожары природные.

Наиболее вероятными источниками ЧС природного характера считаются пожары лесные, степные и хлебных массивов.

Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. В летний период показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Пожары в степи и на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин.

При низкой и редкой растительности, а также при отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожар в степи, как правило, обнаруживается поздно, в результате он охватывает большие площади в несколько тысяч гектар.

Слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которой незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

На территории Новосергиевского района находится предприятие ГУП «Новосергиевский лесхоз», техническое оснащение составляют: 2 пожарных автомобиля, трактор, МЛПК.

Для тушения природных пожаров привлекаются подразделения пожарной охраны Новосергиевского района и пос. Новосергеевка и добровольная пожарная дружина Краснополянского сельсовета.

При возникновении крупного лесного пожара привлекаются средства ГБУ «Сорочинское лесничество», ГБУ «Ташлинское лесничество», ГБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Оренбургской области»

Пожары техногенного характера.

Пожары техногенного характера в основном, возникают при авариях на взрывопожароопасных объектах. К числу пожаро- и взрывоопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы. Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

Основные мероприятия необходимые для обеспечения  пожарной безопасности в районе:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление областного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная безопасность в населенных пунктах

На территории Краснополянского сельсовета имеется добровольная пожарная охрана, личный состав – 2 человека, техники – 1 единица.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений в области пожарной безопасности, согласно Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территорий, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального фонда и нежилых помещений;

- создание подразделений добровольной пожарной охраны, установление численности этих подразделений и контроль над её деятельностью;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах поселения;

- осуществление контроля над состоянием пожарной безопасности на территории, установление особого противопожарного режима на территории поселения;

- осуществление контроля над градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории поселения;

- организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- определение порядка и осуществление информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности;

- организация муниципального контроля над соответствием жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

- привлечение граждан к выполнению социально значимых работ на добровольной основе к тушению пожаров;

- осуществление контроля над организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей;

- организация и оборудование  мест для забора воды спец. машинами для тушения пожаров;

- на территории Краснополянского сельсовета для обеспечения пожарной безопасности жителей сельсовета необходимо размещение подразделения пожарной охраны на 1 специализированную машину, т.к. согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.

- на территории поселения необходимо устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- противопожарные резервуары;

- для целей пожаротушения возможен забор воды из запруды реки Солдатка, расположенной на территории населенного пункта. Для этого необходимо оборудовать подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;

- необходимо оборудовать все населенные пункты пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

- дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ).